## Slide 1: Vežba 10 Prostiranje toplote
Termodinamika sa termotehnikom

## Slide 2
Zadatak 7.6 Topla voda temperature hladi se kroz ravan čelični zid debljine 8mm,koeficijenta toplotne provodljivosti . Ispituju se dva slučaja. U prvom, sa druge strane zida struji topla voda temperature , a u drugom slučaju vazduh temperature 19. Koeficijent prelaza toplote sa tople vode na zid je , a sa zida na hladniju vodu je . Koeficijent prelaza toplote sa zida na vazduh je . Odrediti:
Toplotni fluks i temperature na zidovima za oba slučaja?
Kako se menja toplotni fluks, ako se na obe strane zida nahvata kamenac debljine 1mm (slučaj voda-voda, )?

## Slide 5
Kamenac dovodi do smanjenja toplotnog fluksa:

## Slide 6
Zadatak 7.8 Kroz halu prolazi horizontalna cev vodenog grejanja dimenzija , dužine , kroz koju struji voda brzinom 1 srednje temperature . Koeficijent toplotne provodljivosti cevi iznosi . U cilju postavljanja izolacije potrebno je izračunati hlađenje vode koje se vrši konvektivnom razmenom toplote sa okolinom temperature . Koeficijent prelaza toplote sa vode na zid cevi iznosi , a sa cevi na vazduh . Odrediti:
Razmenjenu količinu toplote konvekcijom?
Za koliko se ohladi voda

## Slide 7
Rešenje:
Zbog velike dužine cevi u odnosu na prečnik slučaj se svodi na prolaz toplote kroz ravan zid:

## Slide 8
Hlađenje vode:

## Slide 9
Zadatak 7.9 Suvozasićena vodena para pritiska 4bara struji kroz izolovanu cev , dužine . debljina izolacije je , a temperature okoline . Koeficijent toplotne provodnosti za cev , a koeficijent prelaza toplote sa pare na zid cevi , odnosno sa izolacije na okolni vazduh . Odrediti koeficijent otpora prolazu toplote i razmenjeni toplotni fluks
Rešenje:
Termodinamika itermotehnika, D. Malić,tablica 19, za suvozasićenu paru pritiska temperature iznosi

## Slide 10
Zadatak 7.11 Tečni difil, srednje temperature , struji kroz čeličnu cev , dužine 4m, izolovanu infuzorijskom zemljom debljine .Oko izolovanog cevovoda struji vazduh srednje temperature . Koeficijent toplotne provodnosti cevi je . Koeficijent prelaza toplote sa difila na zid cevi iznosi a sa cevi na vazduh . Odrediti razmenjenu količinu toplote?
Rešenje:

## Slide 11
Zadatak 7.12 Vazduh, srednje temperature 800 struji kroz čeličnu cev unutrašnjeg prečnika . Presek cevi se sastoji iz tri sloja: čelika debljine 10mm , šamota debljine , i izolacije,debljine . Koeficijent prelaza toplote sa toplog vazduha na unutrašnji zid cevi iznosi , a sa zida cevi na okolinu . Temperature spoljnjeg vazduha iznosi . Odrediti temperaturu dodira šamota i čeličnog zida, kao i šamota i izolacije?

## Slide 12
Rešenje:

## Slide 13
Zadatak 7.13 Temperatura površine plamena industrijske peći iznosi . Na zidu peći se nalazi mali otvor prečnika za kontrolna posmatranja. Odrediti:
Koliko se toplote gubi zračenjem kroz otvor, ako je koeficijent zračenja : ?
Površinu peći koja prenosi istu količinu toplote ako je njen zid, debljine , napravljen od šamotne opeke ? Koeficijent prelaza toplote sa unutrašnje strane peći iznosi , a sa površine peći na vazduh 17,4.

## Slide 14
Rešenje:
Odgovarajuća površina peći koja prenese konvekcijom i kondukcijom istu kolićinu toplote je: