## Slide 1: Vežba 12 Razmenjivači toplote
Termodinamika sa termotehnikom

## Slide 2
Zadatak 8.5 U razmenjivaču toplote sa suprotnim tokom, površine , vazduh se hladi vodom ulazne temperature , protoka , gustine i specifične toplote . Ulazna temperatura vazduha , gustine i specifične toplote iznosi . Protok vazduha iznosi . Koeficijent prolaza toplote izmenjivača je . Odrediti:
Izlaznu temperaturu vode i vazduha?
Razmenjeni toplotni fluks?

## Slide 5
Zadatak 8.6 Postrojenje sadrži razmenjivač toplote sa suprotnim tokom, površine . Koeficijent prolaza toplote razmenjivača je . Vazduh temperature , protoka hladi se vodom, protoka , početne temperature . Odrediti:
Krajnje temperature grejnog i grejanog fluida?
Promenu temperature duž grejne površine u t-S dijagramu?
Količinu razmenjene toplote?

## Slide 8
Zadatak 8.7 U razmenjivaču toplote sa paralelnim tokom razmeni se , i pri tome zagreva voda od na . Grejni fluid je vlažna vodena para koja struji kroz mesinganu cev dimenzije , koeficijenta toplotne provodnosti . Koeficijent prelaza toplote sa pare na zid cevi iznosi , a sa cevi na vodu . Temperature pare iznosi . Odrediti površinu razmenjivača toplote?

## Slide 10
Zadatak 8.8 Kroz čeličnu cev prečnika , dužine i koeficijenta toplotne provodnosti , protiče amonijak na temperature ključanja od . Cev je potopljena u rastovor temperature na ulazu u izmenjivač, a na izlazu . Koeficijent prelaza toplote sa amonijaka na zid cevi iznosi , a sa spoljšnje strane cevi na rastvor . Posle određenog vremena na cev se nahvata kamenac debljine , koeficijenta toplotne provodnosti . Odrediti razmenjeni toplotni fluks?

## Slide 12
Zadatak 8.11 U razmenjivaču toplote sa suprotnim tokom vrši se zagrevanje hladne vode temperature . Zagrevanje se vrši pomoću tople vode početne temperature , koja se hladi do temperature . Topla voda struji kroz cev unutrašnjeg prečnika brzinom , a hladna voda struji oko cevi. Odrediti do koje temperature će se hladna voda zagrejati, kao i površinu razmenjivača toplote ako je koeficijent prolaza toplote u njemu . Specifičnu toplotu vode smatrati konstantnom i uzeti da iznosi , a gustina vode .

## Slide 13
Iz uslova jednakosti predate i primljene količine toplote sledi: